別紙　１　　　　　　　　　防災の手引き（従業員用）

〔消防計画について〕

当事業所の消防計画を再確認してください。

消防計画確認項目

１　通報連絡担当者（　　　　　　　　　　　　　）

２　初期消火担当者（　　　　　　　　　　　　　）

３　避難誘導担当者（　　　　　　　　　　　　　）

４　日常の自主検査は誰が実施担当者ですか。（　　　　　　　　　　　　　）

５　定期の自主検査は誰が実施担当者ですか。（　　　　　　　　　　　　　）

〔火気設備器具について〕

１　火気設備器具の周囲は、よく整理清掃して可燃物を接して置かないでください。

２　火気設備器具は、常に監視できる状態で使用し、その場を離れるときは、必ず消してください。

３　火気設備器具にある取り扱い上の注意事項を守り、故障又は破損したままで使用しないでください。

４　地震時には、火気設備器具の使用を中止してください。

５　終業時には、火気設備器具の点検を行い、安全を確認してください。

〔喫煙について〕

１　喫煙は、指定された場所で、吸殻入れを用いて喫煙してください。

２　タバコの吸殻は必ず水の入ったバケツなどに捨て、可燃ゴミの中には絶対に入れないでください。

３　終業時には、吸殻の処理（水の入ったバケツに捨てる）を確実に行ってください。

〔危険物の取り扱いについて〕

１　危険物（シンナー、ベンジンなど）を使用するときは、防火管理者の承認を受けてください。

２　危険物を使用するときは、小分けして使用し、容器の蓋は常に閉め、火気に注意してください。

〔避難施設の維持管理について〕

１　避難口、廊下、階段、避難通路には避難障害となる設備を設けたり、物品を置かないでください。

２　防火戸の付近には、常に閉鎖の障害となる物品を置かないでください。

〔放火防止対策について〕

１　建物の外周部及び敷地内には、ダンボール等の可燃物を放置しないでください。

２　倉庫、更衣室などを使用するときは、施錠しておきましょう。

３　ゴミ類の廃棄可燃物は、定められた時間に、指定場所に持って行きましょう。

４　店内外の不審者に対しては、注意を払ってください。

〔火災時の対応〕

１　通報連絡

１１９番に通報します。（火災か救急かの種別、所在、目標、火災の内容など）

防火管理者に連絡します。

２　消火活動

消火器を使って、消火活動を行います。

３　避難誘導

避難口（出入口）を開放し、避難口までお客を誘導します。

〔地震時の対応〕

１　火の始末を行ってください。

揺れを感じたら、火気設備器具の直近にいる者は、すぐに火を消してください。

２　身の安全を図ってください。

蛍光灯、ガラス製品、窓等の近くから離れてください。

〔その他〕