## Sheet1
別表 ２
自 主 検 査 表 （ 定 期 ）
| 検査実施者氏名 |  |  | 検査実施日 | 年 月 日
実施項目及び確認箇所 | [5 empty] | 確認結果
建物構造 | 1 | 柱・はり・壁・床
コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。
| 2 | 天井
仕上材にはく落・落下の恐れのあるたるみ・ひび割れ等はないか。
| 3 | 窓枠・サッシ・ガラス
窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下、又は枠自体のはずれのあるひび割れ・浮き上り等が生じていないか。
| 4 | 外壁・ひさし・パラペット
貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下の恐れのあるひび割れ・浮き上り等が生じていないか。
避難施設 | 1 | 避難通路
|  | ① | 避難通路の幅員が確保されているか。
|  | ② | 避難上支障となる物品等を置いていないか。
| 2 | 階段
階段室に物品が置かれていないか。
| 3 | 避難階の避難口
|  | ① | 扉の開放方向は避難上支障ないか。
|  | ② | 避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。
|  | ③ | 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に物品その他の障害物はないか。
火気設備器具 | 1 | 厨房設備
|  | ① | 可燃物品からの保有距離は適正か。
|  | ② | 異常燃焼に安全装置は適正に機能するか。
|  | ③ | 燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。
| 2 | ガスストーブ、石油ストーブ
|  | ① | 自動消火装置は適正に機能するか。
|  | ② | 火気周囲は整理整頓されているか。
電気設備 |  | 電気器具
|  | ① | コードに亀裂、老化、損傷はないか。
|  | ② | タコ足の接続を行っていないか。
|  | ③ | 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。
その他 |  | 危険物
|  | ① | 容器の転倒、落下防止措置はあるか。
|  | ② | 危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。
|  | ③ | 整理清掃状況は適正か。
（備考） |  | 検査を実施し、良の場合は○を、不備のある場合は×を、即時改修した場合は改修と記入してください。 なお、不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告するものとします。 |  |  | 防火管理者確認